## Hoja1
LISTA DE CHEQUEO - EQUIPO DE TRANSPORTE NEONATAL |  | SI | NO
Termorregulación | Incubadora de transporte funcional con sensor de temperatura
Gorro de bebe (lana, tela)
Bolsa plástica o envoltorio plástico
Permeabilización de vía aérea | Rollo de tela
Pera de goma para aspiración
Sondas de Nelaton N° 6 - 8 - 10 Fr. (tres para cada uno)
Aspirador mecánico (1)
Auscultación | Fonendoscopio pediátrico
Equipo de oxigenoterapia | Flujómetro de 1 litro
Flujómetro de 10 litros
Cánula nasal neonatal (2)
Pipa de oxígeno portatil (1)
Equipo para ventilación con presión positiva y monitorización | Bolsa autoinflable ambu (200 y 700 ml con reservorio)
Bolsa inflada por flujo con manómetro de presión con filtro
Reanimador con pieza en T
Máscarillas para ventilación de diferentes tamaños para prematuros y a termino anatomicas
Oxímetro de pulso neonatal o pediátrico
Ventilador de transporte (opcional)
Equipo para vía aérea avanzada | Laringoscopio
Hojas rectas N° 00 - 0 - 1 (uno de cada uno)
Tubos endotraqueales sin balon N° 2,5 - 3,0 - 3,5 (tres de cada uno)
Guía o estilete (3 neonatales)
Tabla para determinar tamaño del tubo
Tabla de profundidad de inserción
Pilas de repuesto (un par alcalinas)
Esparadrapo para fijación
Tijeras
Máscara laríngea tamaño N°1 (1)
Cánula de Guedel N° 0 (2)
Acceso vascular | Jeringas de 1 cc - 5 cc - 10 cc - 20 cc (3)
Catéteres umbilicales N° 3,5 y 5 (3-5)
Equipo para cateterización umbilical (1)
Intracath N° 22 - 24 (3-5)
Pericraneal N° 23 (3-5)
Aguja y equipo de inserción intraósea (1)
Llaves de tres vías (5)
Buretrol de 150 cc (3)
Bomba de infusión de doble canal (1)
Líquidos y medicamentos | Solución salina normal 0,9% (2)
Dextrosa al 5% en agua destilada (2)
Dextrosa al 10% en agua destilada (2)
Adrenalina ampolla x 1 mg/1 ml (2)
Atropina ampolla x 1 mg/1 ml (2)
Fentanyl ampolla x 50 mcg/ml (1)
Fenobarbital ampolla x 40 mg/1 ml (4)
Midazolam ampolla x 5 mg/5 ml (1)
Varios | Guantes y protección personal
Agua esteril (2)
Gasas
Clorhexidina (1)
Glucómetro con tirillas
Tijeras
Cronómetro - Reloj con segundero
Linterna
Monitor de signos vitales y EKG con electrodos
Brazalete para toma de presión arterial neonatal (pequeño, mediano, grande) dos de cada uno
Termómetro digital (1)